**СРОКИ ГОДНОСТИ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

1. Фильтр-поглотитель **ФП-300, ФП-300-1**

Гарантийный Срок устанавливается со дня приемки представителем заказчика МО РФ

10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя

8 лет – при консервации, смонтированных с сооружениях, в пределах гарантийного срока хранения (без продувки)

5 лет- при небоевой эксплуатации ( периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 часов в год) в пределах гарантийного срока хранения.

1. Фильтр-поглотитель **ФП-300А**

Гарантийный Срок устанавливается со дня приемки представителем заказчика МО РФ

5 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя

1. Фильтр-поглотитель **ФПУ-200**

10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя

8 лет – при консервации, смонтированных с сооружениях, в пределах гарантийного срока хранения (без продувки)

5 лет- при небоевой эксплуатации ( периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 часов в год) в пределах гарантийного срока хранения.

1. Фильтр-поглотитель **ФГ-7**

5 –лет Гарантийный срок хранения

1. Фильтр-поглотитель **ФПТ-200 Т**

10 лет - гарантийный срок хранения

1. Фильтр-поглотитель **ФМШ-1У, ФМШ-2У, ФМШ-4У**

7 лет – Гарантийный срок хранения

1. Фильтр-поглотитель **ФМК-1П, ФМК-2П, ФМК-4П**

5 лет – Гарантийный срок хранения

1. Регенеративный патрон **РП-100**

7,5 – Гарантийный срок хранения со дня приемки ОТК, в том числе не более 1,5 лет в таре предприятия-изготовителя до монтажа в фильтровентиляционную установку

1. Патрон **РП-2**

10 лет- Гарантийный срок хранения

1. Патрон **П-10**

10 – лет Гарантийный срок хранения

1. Регенеративная установка **Устройство -300**

10 лет – Гарантийный срок хранения

1. Фильтровентиляционный агрегат **ФВА-49**

10 лет – Гарантийный срок хранения

1. Регенератор воздуха **РВ-150**

10 лет – Гарантийный срок хранения

1. Регенеративная установка **РУ 150/6**

5 лет – Гарантийный срок хранения

1. Предфильтр **ПФП-1000**

10 лет – Гарантийный срок хранения -