КИМГЗ (основные вложения)

Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) укомплектован в соответствии с приказом МЧС России №23 от 23.01.2014г. и в соответствии с приказом Минздрава РФ № 70н от 15.02.2013г.

Для укладки вложений используется сумка, которая представляет собой клапан, основной чехол, в который вставляется карман-подкладка, где предусмотрено четыре отделения для специальной укладки, а также дополнительный отстегивающийся накладной карман – вкладыш с горизонтальными отделениями для вложения антидотов. Сумка имеет прямоугольную форму, поясной ремень - фиксатор состоящий из п/э стропы и основной ткани с пластмассовыми карабинами, который предусматривает регулировку по объему талии. Клапан сумки полностью закрывает и предохраняет карман-вкладыш от

повреждений и механических воздействий, он снабжен застежкой на контактной ленте.

| №№ | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» | 1 |
| 2 | Жгут кровоостанавливающий с доз. компрессией | 1 |
| 3 | Пакет перевязочный медицинский стерильный | 1 |
| 4 | Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода | 1 |
| 5 | Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием ( не менее 20 см х 24 см ) | 1 |
| 6 | Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5м) | 1 |
| 7 | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые (пара) | 1 |
| 8 | Маска медицинская нестерильная 3-слойная с резинками или с завязками | 1 |
| 9 | Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая | 1 |
| 10 | Кеторолак, таблетки 10 мг - 1 таблетка.или кеторолак, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле, в количестве не менее 1 ампулы. | 1 |
| 11 | Футляр сумка | 1 |

ТУ 9398-025-18949911-2014